Приложение №4 к документации по запросу предложений №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кислорода газообразного технического и ацетилена газообразного технического для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 1 )

1. Предмет договора: Поставка кислорода газообразного технического и ацетилена газообразного технического для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 045 375 (два миллиона сорок пять тысяч триста семьдесят пять) рублей 50 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Кислород газообразный технический и ацетилен газообразный технический (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кислород газообразный технический (в баллонах объемом 6,3 м3) ГОСТ 5583-78 | м3 | 14382,90 |
| 2. | Ацетилен газообразный технический (в баллонах объемом 5 м3) ГОСТ 5457-75 | м3 | 970,00 |

Кислород газообразный технический поставляется в баллонах объемом 6,3 м3. Ацетилен газообразный технический поставляется в баллонах объемом 5 м3. Баллоны являются оборотной тарой.

4. Общие требования к поставляемому товару:

Поставщик обязан обеспечить наличие специализированного транспорта для доставки Товара на склад Покупателя. Доставка, погрузо-разгрузочные работы производятся силами Поставщика и за его счет.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 15-ти рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателя входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара приведены в таблице:

| № п/п | Место поставки | Ориентировочные объемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5 | Кислород газообразный технический - 5040,00 м3 |
| 2. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Лесная, 1 | Кислород газообразный технический - 270,90 м3 |
| 3. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а. | Кислород газообразный технический - 1575,00 м3; Ацетилен газообразный технический - 250,00 м3 |
| 4. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, 10 | Кислород газообразный технический - 3005,10 м3; Ацетилен газообразный технический - 300,00 м3 |
| 5. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гудованцева, 6 | Кислород газообразный технический - 2160,90 м3 |
| 6. | Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 10 |  |
| 7. | Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Школьная, 16 | Кислород газообразный технический - 315,00 м3 |
| 8. | Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, 5 |  |
| 9. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а | Кислород газообразный технический - 1663,20 м3; Ацетилен газообразный технический - 100,00 м3 |
| 10. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Достоевского, 27 | Кислород газообразный технический - 352,80 м3; Ацетилен газообразный технический - 320,00 м3 |