Приложение №4 к документации по запросу предложений №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку смеси пропана и бутана технических для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 3 )

1. Предмет договора: Поставка смеси пропана и бутана технических.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 600300 (шестьсот тысяч триста) рублей 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Смесь пропана и бутана технических (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смесь пропана и бутана технических (в баллонах объемом 20 кг) ГОСТ 20448-90 Сумма бутанов и бутилена не более 60%; Объемная доля жидкого остатка при 20 оС не более 1,6%; Давление насыщенных паров, избыточное при температуре +45 не более 1,6%; Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013%, в том числе сероводорода не более 0,003%; Содержание свободной воды и щелочи - отсутствие; | кг | 13340,00 |

Товар поставляется в баллонах объемом 20 кг. Баллоны являются оборотной тарой.

4. Общие требования к поставляемому товару:

Поставщик обязан обеспечить наличие специализированного транспорта для доставки Товара на склад Покупателя. Доставка, погрузо-разгрузочные работы производятся силами Поставщика и за его счет.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 15-ти рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателя входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара приведены в таблице:

| № п/п | Место поставки | Ориентировочные объемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5 | Смесь пропана и бутана технических 3000,00 кг |
| 2. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Лесная, 1 | Смесь пропана и бутана технических 160,00 кг |
| 3. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а. | Смесь пропана и бутана технических 1200,00 кг |
| 4. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, 10 | Смесь пропана и бутана технических 2500,00 кг |
| 5. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гудованцева, 6 | Смесь пропана и бутана технических 2560,00 кг |
| 6. | Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 10 |  |
| 7. | Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Школьная, 16 | Смесь пропана и бутана технических 400,00 кг |
| 8. | Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, 5 |  |
| 9. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а | Смесь пропана и бутана технических 1920,00 кг |
| 10. | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Достоевского, 27 | Смесь пропана и бутана технических 1600,00 кг |