Приложение №4 к документации по запросу предложений №21

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку соли поваренной каменной для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 21 )

1. Предмет договора: Поставка соли поваренной каменной для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 6 988 636 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 95 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Соль поваренная каменная для регенерации катионита натрий-катионитовых фильтров  (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соль поваренная каменная Массовая доля хлористого натрия не менее 97%, массовая доля нерастворимого сухого остатка не более 0,5%, массовая доля кальций-иона не более 0,8 %, массовая доля магний-иона не более 0,1 %, массовая доля железа (III) не более 0,1 %, массовая доля влаги не более 0,6%. | т | 1 632,30 |

Товар должен быть расфасован в МКР (мягкий контейнер разовый) или без упаковки. Товар должен хранится в сухом месте. Товар должен сопровождаться соответствующими документами для данного вида товара (ТУ или ГОСТ завода изготовителя, сертификат соответствия, паспорт качества).

4. Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 10-ти рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателя входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.