Приложение №4 к документации по запросу предложений №23

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку соли таблетированной для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 23 )

1. Предмет договора: Поставка соли таблетированной для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 663 903 (шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот три) рубля 66 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Соль таблетированная для регенерации катионита натрий-катионитовых фильтров  (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соль таблетированная ГОСТ 13830-97 Гигроскопические таблетки с содержанием NaCI - 99,5%, растворимостью в воде: 360 г/л, диаметр таблетки 20 мм, толщина > 12 мм, вес > 7 гр, прочность не менее 120 часов, массовая доля нерастворимых веществ не более 0,1% | т | 33,80 |

Товар должен быть расфасован в мешки по 25 кг. Товар должен сопровождаться соответствующими документами для данного вида товара (ТУ или ГОСТ завода изготовителя, сертификат соответствия, паспорт качества).

4. Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 10-ти рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателя входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.