Приложение № 1

к Документации по запросу предложений № 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию (предповерочной подготовке) приборов учета газа

| 1. Вид и цели выполнения работ (услуг) | Оказание услуг по техническому обслуживанию (предповерочной подготовке) приборов учета газа |
| --- | --- |
| 2. Наличие проектной документации | Не требуется |
| 3. Перечень и объемы выполнения работ (услуг): | Техническое обслуживание приборов учета газа, в т.ч. : - Вычислитель объема газа «Универсал 02» - 21 усл.ед., - Корректор объема газа «Универсал М» - 4 усл.ед., - Корректор объема газа «Тандем» - 15 усл.ед., - Корректор объема газа «КПЛГ» - 3 усл.ед., - Корректор объема газа «ОКВГ» - 1 усл.ед., - Корректор объема газа «Вега» - 1 усл.ед., - Счетчик газа «Курс-01» - 5 усл.ед., - Счетчик газа РЛ G10 -2 усл.ед., - Счетчик газа «Метрикс» G16 – 1 усл.ед. |
| 4. Место выполнения работ (услуг) (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.) | По месту нахождения Исполнителя |
| 5. Сроки (периоды) выполнения работ (услуг): (минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ) | От 3 (трех) до 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. |
| 6. Требования по выполнению сопутствующих работ (услуг), оказанию сопутствующих услуг | Не требуется |
| 7. Общие требования к выполнению работ (услуг), их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ) | Согласно Руководствам по эксплуатации приборов, в т.ч.: п.13.5 - по корректору «Универсал 02» в соответствии с п.13.5 Руководства по эксплуатации корректора «Универсал 02» : - по корректору «Тандем» в соответствии с п.12.5, 12.6 Руководства по эксплуатации корректора «Тандем»; - по корректору «КПЛГ» раздел 10 и табл.А.1 Приложения А Руководства по эксплуатации корректора «КПЛГ»; - по корректору «ОКВГ» п.5.1 и п.6.1 Методики поверки корректора ОКВГ; - по корректору «Вега» раздел 12 и приложение А Руководства по эксплуатации корректора «Вега»; - по счетчику «Курс» раздел 3 и 4 Руководства по эксплуатации счетчика «Курс»; А также выполняется: -проверка и замена элементов питания; -проверка и наладка работы программного обеспечения; -проверка работы, очистка и промывка счетчика РЛ; -проверка работы, очистка и смазка движущихся частей, проверка мембраны счетчика «Метрикс». |
| 8. Требования к безопасности выполнения работ (услуг) и безопасности результатов работ (услуг) | нет |
| 9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг) (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ (услуг) и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ (услуг)) | Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании оказания Услуг по Договору. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки оказанных Услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном Договором. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных Услуг Заказчик подписывает в течение 2 (двух) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков. |
| 10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению оказания Услуг | После завершения оказания Услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру. |
| 11. Требования по монтажу оборудования, пусконаладочным и иным Услугам | нет |
| 12. Требования к проведению инструктажа персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения Услуг объектах | нет |
| 13. Требования по объему гарантий качества Услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период) | Гарантийный срок на оказываемые по Договору Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг. |
| 14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг) (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки) | Если после проведения услуги прибор не проходит поверку в органах Госстандарта, то он возвращается Исполнителю и приводится в надлежащее состояние за его счет в течение 5 (пять) календарных дней с момента возврата прибора. |