- Приложение №4 к документации по запросу предложений №265

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку клапанов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 265)

1. Предмет договора: поставка клапанов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 571 384 (два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят четыре) рубля 28 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Клапаны (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Клапан 19ч21бр Клапан чугунный обратный поворотный однодисковый межфланцевый, рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +225°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 50 | шт | 20 |
|  |  | Ду 80 | шт | 20 |
|  |  | Ду 100 | шт | 20 |
|  |  | Ду 150 | шт | 10 |
| 2. | Клапан 16ч6п Клапан чугунный обратный подъемный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +225°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 40 | шт | 6 |
|  |  | Ду 50 | шт | 10 |
|  |  | Ду 80 | шт | 10 |
|  |  | Ду 100 | шт | 14 |
| 3. | Клапан 16кч9п Клапан чугунный обратный подъемный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +225°С), Ру-25 кгс/см² | Ду 32 | шт | 10 |
|  |  | Ду 40 | шт | 6 |
|  |  | Ду 50 | шт | 10 |
|  |  | Ду 80 | шт | 16 |
| 4. | Клапан 19с53нж Клапан стальной поворотный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +450°С), Ру-40 кгс/см² | Ду 50 | шт | 10 |
|  |  | Ду 80 | шт | 10 |
|  |  | Ду 100 | шт | 10 |
|  |  | Ду 150 | шт | 2 |
|  |  | Ду 200 | шт | 2 |
| 5. | Клапан 17с6нж Клапан стальной пружинный предохранительный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +425°С), Ру-16 кгс/см². Предел PN настройки 8 - 12 кгс/см² | Ду 50 | шт | 4 |
|  |  | Ду 80 | шт | 6 |
|  |  | Ду 100 | шт | 6 |
| 6. | Клапан 17с7нж Клапан стальной пружинный предохранительный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +425°С), Ру-16 кгс/см². Предел PN настройки 8 - 12 кгс/см² | Ду 50 | шт | 4 |
|  |  | Ду 80 | шт | 6 |
| 7. | Клапан 17ч18бр Клапан чугунный предохранительный рычажно-грузовой однорычажный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +225°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 50 | шт | 4 |
|  |  | Ду 80 | шт | 6 |
|  |  | Ду 100 | шт | 6 |
| 8. | Клапан 17ч19бр Клапан чугунный предохранительный рычажно-грузовой двухрычажный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +225°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 125 | шт | 6 |
|  |  | Ду 150 | шт | 6 |
| 9. | Клапан 15кч883р "СВМГ" Клапан чугунный, присоединение к трубопроводу – фланцевое, рабочая среда – газ, электромагнитный привод, напряжение 220 В, частота 50 Гц | Ду 50 | шт | 16 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.