- Приложение №4 к документации по запросу предложений №266

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 266)

1. Предмет договора: поставка фильтров для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 970 543 (девятьсот семьдесят тысяч пятьсот сорок три) рубля 08 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Фильтры (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Фильтр осадочный фланцевый ФОФ Фильтр чугунный осадочный сетчатый грубой очистки, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода (температура рабочей среды от 0°С до +150°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 50 | шт | 30 |
|  |  | Ду 80 | шт | 20 |
|  |  | Ду 100 | шт | 20 |
|  |  | Ду 125 | шт | 6 |
|  |  | Ду 150 | шт | 10 |
|  |  | Ду 200 | шт | 4 |
|  |  | Ду 250 | шт | 2 |
| 2. | Фильтр ФМФ Фильтр чугунный магнитный, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, (температура рабочей среды от 0°С до +150°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 50 | шт | 16 |
|  |  | Ду 80 | шт | 18 |
|  |  | Ду 100 | шт | 14 |
|  |  | Ду 150 | шт | 8 |
|  |  | Ду 200 | шт | 4 |
| 3. | Фильтр латунный муфтовый Фильтр латунный сетчатый, присоединение к трубопроводу – муфтовое (резьба внутр./внутр), рабочая среда – вода (температура рабочей среды от 0°С до +150°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 15 | шт | 40 |
|  |  | Ду 20 | шт | 40 |
|  |  | Ду 25 | шт | 50 |
|  |  | Ду 32 | шт | 30 |
|  |  | Ду 40 | шт | 20 |
|  |  | Ду 50 | шт | 30 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.