- Приложение №4 к документации по запросу предложений №356

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей для ремонта горелочных устройств

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 356)

1. Предмет договора: поставка запасных частей для ремонта горелочных устройств для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 498 529 (четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 01 копейка с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Запасные части для ремонта горелочных устройств (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемую Продукцию, приведены в таблице

| № п/п | Наименование | Тип марка, Характеристика | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ультрафиолетовый датчик | QRA 2M Siemens (контроль пламени горелки), датчик диодный ламповый ультрафиолетовый. | 3003396 | шт | 4 |
| 2. | Пульт управления горелкой TMR2 | Питание ~220v, термостатический, двухканальное регулирование режимов работы (малое-большое горение) с термостатическим аварийным температурным отключением горелки. | 7200123 | шт | 5 |
| 3. | Соленоид | Питание ~220v, электромагнитный клапан, управляющий общей подачей жидкого топлива на форсунки горелки. | 3003001 | шт | 4 |
| 4. | Фотодатчик пламени | ФД фотоэлемент активный, электронный. Контроль пламени горелочного устройства. | 3002280 | шт | 2 |
| 5. | Блок клапанов | Клапана электромагнитные для управления, регулирования и подачи топлива (большое - малое горение) на горелку. | 3003707 | шт | 1 |
| 6. | Фильтр | Фильтрующий элемент нормальный для очистки мазута от посторонних примесей. | 3003693 | шт | 2 |
| 7. | Муфта в сборе | Механическое соединение для топливного насоса к электродвигателю горелочного устройства. | 3003658 | шт | 2 |
| 8. | Насос | Устройство для создания необходимого избыточного давления на мазутном горелочном устройстве. | 3006158 | шт | 2 |
| 9. | Двойной фильтр | Фильтрующий элемент, нормальный, для очистки мазута. | 3003527 | шт | 2 |
| 10. | Сервопривод LKS 210-21 15s 3Nm | Электромеханический механизм, регулирующий циклический процесс горения на горелке CONECTRON LKS 210-21 (B1-15-S2), 220 - 240V ~ 50 - 60Hz ED - 70%, 3 N·m; t- 15s/90° F- 2006528. | 3012010 | шт | 1 |
| 11. | Форсунка Delavan 6,00×60° В | Типоразмер 6,00×60° В. Для распыления и пропускания определенного количества жидкого топлива | 3042212 | шт | 6 |
| 12. | Форсунка Delavan 6,5×60° В | Типоразмер 6,5×60° В. Для распыления и пропускания определенного количества жидкого топлива | 3042222 | шт | 6 |
| 13. | Форсунка Delavan 7,00×60° В | Типоразмер 7,00×60° В. Для распыления и пропускания определенного количества жидкого топлива | 3042232 | шт | 3 |
| 14. | Форсунка Delavan 7,5×60° В | Типоразмер 7,5×60° В. Для распыления и пропускания определенного количества жидкого топлива | 3042242 | шт | 3 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, другими действующими стандартами на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Товара, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) и не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.